#### Информация об итогах внеплановой проверки Муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»

В феврале  текущего года,по обращению РИА ЕАОmedia, специалистами Управления Роспотребнадзора по ЕАО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МО «Теплоозерское поселение».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: вследствие аварии канализационных сетей сброс  сточных вод из системы хозяйственно-бытовой канализации осуществлялся непосредственно на рельеф населенного пункта по ул. 60 лет Октября, ул. Лазо.

По выявленным нарушениям юридическое лицо МО  «Теплоозерское городское поселение» привлечено в административной ответственности в виде административного штрафа (10 000 руб.), вручено представление об устранении нарушений в установленные сроки.

28 марта при проверке  выполнения представления о принятии мер по устранению нарушений, установлено, что МО  «Теплоозерское городское поселение» приняты меры по устранению аварии, сброс сточных вод из системы хозяйственно-бытовой канализации на рельеф населенного пункта не осуществляется (фотографии 1-5).

Фотография 1. 28.03.2012 г., пос. Теплоозерск, ул. Лазо

Фотография 3. 28.03.2012 г., пос. Теплоозерск, ул. 60 лет Октября

Фотография 5. 28.03.2012 г., пос. Теплоозерск, ул. 60 лет Октября